## סיכום
מכרז פומבי מס' 18/2023 לאספקה והתקנת מסכים ומסכי תוצאות ע"ג קונסטרוקציה קיימת בהיכל הפיס ארנה
מס | תאור | סה"כ מחיר
1 | קוביה | 0
2 | לובאים - סטריפים | 0
3 | לובאים רשת | 0
| סה"כ לא כולל מע"מ | 0
| סה"כ כולל מע"מ | 0
שם הקבלן:
שם איש קשר:
מייל:
נייד:

## קוביה
מכרז פומבי מס' 18/2023 לאספקה והתקנת מסכים ומסכי תוצאות ע"ג קונסטרוקציה קיימת בהיכל הפיס ארנה
נספח 1- כתב כמויות /מפרט טכני
מס' | פריט | כמות | דגם מוצע | מחיר ליחידה | סה"כ מחיר לסעיף לא כולל מע"מ | אופציה א' | אופציה ב' | אופציה ג' | סימון במקרא | מפרט | הערות | קישור לאתר היצרן | Certification
1 | מסך לד במידות : רוחב :9.48 מ' גובה : 4.16 מ' 4 פאות שוות בגודלן 157.7 מ"ר גודל מסך בהתקנה על גבי הקוביה + 10% חלקי חילוף = כ15 מ"ר סה"כ 173.5 מ"ר כולל אבזרים + התקנה | 173.5 |  | 0 | 0 | SAMSUNG LH039VMRSAE | UNILUMIN URMIII3 | LEYARD LPI3.9 |  | Application:Indoor Pixel Configuration : SMD Curved cabinet: According to the construction curved Pitch:≤3.9mm Min Brightness: 1000 nits Frame Rate: 50/60 Hz Refresh Rate: 3,840Hz Min Lifetime: 100.000hrs MIN Viewing angle - Horizontal:155° MIN Viewing angle - Vertical :140° Service Access: FRONT IP rating :30 Working Temperature / Humidity:30°C to 50° מסך יהיה בעל התקנים הבאים : CB למען הסר ספק יש להציג תעודת בדיקה על כל יח' המסך מהדגם המוצע קומפלט (ולא רק על הרכיבים ממנו הוא מורכב) . התעודות ינפקו ממעבדות ידועות וקבילות על מכון תקנים כדוגמת / TUV /UL . | על הקבינטים שמשלימים את הפינות להיות בזווית של 125°-135° (באחריות הקבלן לקחת מידות מדוייקות בשטיח) ולשמור בחיבור הפינה על מרווח של עד 3.9mm בפינה. כולל חיתוך והתאמת הקבינטים בזהליך הייצור. |  | לצרף תעודות : CB
[6 empty] | ABSEN PL3.9 Lite / XL Lite | Hisense HIK P3.75 | LG LSBC039-GD
2 | תכנון ,שיפוץ ,התקנה קונס' לקובית הלד | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | תכנון ראשוני הכולל: הכנת תוכנית שיפוץ לקונסטרוקציה הקיימת של הקוביה ע"פ ההנחיות הבאות : א. תכנון קונסטרוקטור לתוכנית השיפוץ תוך התחשבות בתוספת קונסטרוקציה מסעיף 3. ב. התכנון יתבצע לאחר הגעת הקונסטרוקטור לבדיקה פיזית של הקונסטרוקציה בשטח, בהתאמה לנתוני מסך הלד המוצע במידות, בקימורים ובזויות הנדרשות ובהתייחסות לתוספ של 64 ס"מ בגובה התוספת של מסך הלד. הקבלן ינפיק תוכנית מפורטת לאישור קונס' המזמין לצורך אישורו טרם תחילת העבודות שיפוץ הקונסטרוקציה יכלול : אספקת והובלת כל חלקי הקונסטרוקציה הנדרשת לאתר + כל האבזרים והחומרים הנדרשים לתיקון ו/או שיפוץ ו/או החלפת חלקים המידת הצורך. ביצוע: בהתאם לתוכנית ההנדסית + אישור חתום קונס' לאחר השיפוץ. יש לתמחר בסעיף זה את כל העבודות הנדרשות לשיפוץ (הקמת והנפת ,עיגון , הקונסטרוקציות והתקנת המסך וכו') - עד לשלמות הקונסטרוקציה להתקנת הסך החדש. ** יש לתמחר בסעיף זה פירוק של מסך הלד הקיים ופינויו לאתר פסולת מורשה על פי התקנות או אריזתו והובלתו למחסני חברת אריאל/ עיריית ירושלים ברחבי העיר.
3 | תכנון ,אספקה ,התקנה של קונס' עבור השלמת פינות לקובית הלד | 4 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | הכנת תוכנית לתוספת קונסטרוציה להשלמת פינות לקוביית לד: א. תכנון פרט על ידי קונסטרוקטור. ב. על הפרט להתחבר לקונסטרוקציה קיימת ולהתאים לשאת את כל המשקלים של תוספות מסכי לד לסגירת הפינות. ג. המחיר יכלול תיאום עם הקבלן הראשי למיקומי העגינה הנדרשים של המסך המוצע על פי תוכנית של הקונסטרוקטור. ד. אישור התאמה של תוכנית הקונסטרוקציה ראשית (שתסופק ע"י הקבלן הראשי) למסך המוצע ע"י קונסטרוקטור מנוסה בתחום ויאושרו בחתימתו לאישור המזמין טרם ההתקנה . ה. הכנת הדמיה תלת מימדית לאישור המזמין הקונסטרוקציה תכלול : אספקה : אספקת והובלת כל הקונסטרוקציה הנדרשת לאתר + כל האבזרים והחומרים הנדרשים התקנה : בהתאם לתוכנית ההנדסית + אישור חתום קונס' לאחר התקנה יש לתמחר בסעיף זה את כל העבודות הנדרשות להתקנת המסך (הקמת והנפת ,עיגון , הקונסטרוקציות והתקנת המסך וכו') - עד להפעלה מושלמת של המסך
4 | תשתיות חשמל | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | באחריות הקבלן לבצע בדיקת תשתית קיימת, לתכנן, לספק ולהתקין: א. לבצע בדיקה לתשתית קיימת עבור תקינותה על ידי מהנדס חשמל המומחה בתחומו, כאשר הבדיקה תכלול: 1. תקינות הכבילה ושלמותה. 2. חלוקה נכונה של הRST בארונות החשמל ביחס לדפנות הקוביה. 3. לוודא כי הקיים מתאים לצריכת החשמל הנדרשת מהמסכים המוצעים. ב. במידה ואין התאמה/ תקינות לקויה על הקבלן הראשי לבצע תכנון, אספקה, והתקנה של תשתית חשמל חדשה אשר תתוכנן על ידי מהנדס החשמל המומחה בתחום. ההתקנה תכלול שירשור על גבי שרשראות המנועים הקיים. ג. על הקבלן לספק את כל הציוד הדנרש לביצוע העבודה. ארונות חשמל, כבלים, מחברים, מפסקים, וכ'ו. ד.כל כבילת החשמל (כולל תעלות וצנרת בהתאם) בין הלוח המקומי לאל מסך הלד תכלול אספקה והתקנה, ותעשה ע"י קבלן החשמל של המסכים. ההזנה תבוצע בכבלי חשמל תקני ע"פ התקנים + אספקת והתקנת תעלות פח סגורות לכל אורןך התוואי ה. אספקת אישור ובדיקת מהנדס חשמל מוסמך לכל מערכת החשמל
5 | תשתיות תקשורת בין מסד לקוביה | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | באחריות הקבלן לספק ולהתקין בין מסד תקשורת שבחדר הבקרה לבין הקוביה (מדידות ואורכים באחריות הקבלן) את הכבילה הבאה : א.תשתית וכבילה אופטית מסוג SM לפחות 8 זוג, כבל טקטי BELDEN או ש"ע. ב.10 יח' כבל CAT-6a מסוג : Cat. 6A 4x(2x23/1 AWG) U/FTP FR-LSZH (IEC 61156-5).- כבל "גמיש טקטי" ג.8 יח כבל רמקול בחתך של 4x4mm ד. 6 יח כבל מתוצרת canare מסדרת L-CUHD המתאימה לשידור 4K. ה. 2 יח' קופסאות מתכת עם פנלים חרוטים אשר יותקנו ע"ג קונס הקוביה כולל כל המחברים לכבילה המצוינת (יש לשלוח תרשים לאישור) ו. 1 יח פנל חרוט 4U אשר יותקן במסד תקשורת שבחדר הבקרה (belden/eurocable/gepco/klotz/evolution/canare) מחברים neutrik בלבד
6 | Floor AVC Panel | 1 |  | 0 | 0 | Baugruppe 8920-B |  |  |  | מחיר היחידה יכלול : א.6 מחברי ETHERCON , דגם NE8FDX-Y6-B בלבד מחברים neutrik בלבד- סדרה D ב. 4 מחברי LC מתוצרת neutrik בלבד- סדרה D ג חריטה ע"ג הפרזול המקורי בהתאמה (לסימון המחברים) -צבע הלוחית כסוף , כיתוב שחור 3 הכנת תרשים לאישור המזמין טרם יצור ד. אספקת תשתית וכבילה אופטית מסוג SM לפחות 4 זוג, BELDEN או ש"ע. בין חדר בקרה לקופסא שבפרקט ה..אספקת תשתית וכבילה של 6 יח' כבל CAT-6a מסוג :Cat. 6A 4x(2x23/1 AWG) U/FTP FR-LSZH (IEC 61156-5). בין חדר בקרה לקופסא שבפרקט | יותקן במקומות הבאים : 1. עמדת מזכירות פרקט
7 | בקר למסך לד | 1 |  | 0 | 0 | NovaStar H5 | ש"ע אשר יאושר מראש בתהליך שאלות ההבהרה |  |  | בקר NOVASTAR על הבקר להכיל: שתי כרטיסי יציאות 4K עם סיב אופטי של נובה להזנת המסך. כרטיס יציאות 4 HDMI. כרטיס MRV. 2 כרטיסי 4K של HDMI עם DP. כרטיס כניסות 4 HDMI. כרטיס כניסות 4 SDI. הבקר יכלול את כל יחידות הקצה האופטיות (CVT10) הדרושות להפעלת המסך.
8 | מחשב מדיה לניהול התוכן הכולל תוכנת ניגון מדיה מקצועית כמופורט באופציות | 1 |  | 0 | 0 | Resolume Arena 7 | ש"ע אשר יאושר מראש בתהליך שאלות ההבהרה |  |  | מפרט טכני למחשב: CPU: I9 13th gen or above RAM: 32GB 2133mhz SSD: 1TB or more GPU: RTX4080 דגם כרטיס המסך ישודרג לסדרה העדכנית ביחס לזמן ההתקנה. כרטיס לכידה מסוג: DeckLink 8K Pro של BLACKMAGIC מסך מחשב קעור UltraWide 49" סט מקלדת ועכבר ארגונמיים לעבודה ממשוכת.
9 | Wall\Ceiling PTZ Camera | 2 |  | 0 | 0 | Sony BRC -X400 |  |  |  | כולל רשיון 4K כולל NDI | יותקנו על גבי תחתית הקוביה יש לתמחר זרוע + מתקן תפיסה באורך 1.5 מטר+ מתקן מקורי של הדגם המוצע+ כבלי אבטחה וכלל האביזרים הנידרשים.
10 | PTZ Camera Control Panel | 1 |  | 0 | 0 | Sony RM-IP500
11 | Network Switches-24PORTS | 2 |  | 0 | 0 | Luminex Gigacore 26i with PoE supply | ש"ע אשר יאושר מראש בתהליך שאלות ההבהרה |  |  | Ethernet connectivity: 24 x RJ45 connectors (incl. 4x dual media on ports 21-24) Fiber connectivity: 6 x SFP cages (incl. 4x dual media on ports 21-24) Ethernet port speed: 1Gbps Serial: 1 x serial RJ45 console port | מתג הרשת יהיה Layer 2 מנוהל 1 Gbps . ניתן יהיה לנהל את המתג ללא כל ידע ב-IT. למתג הרשת יהיה חיבור של ספק חיצוני לגיבוי הספק הראשי המתג יתמוך בהעברת הפרוטוקולים הבאים: 1.AVB 2. Dante 3. RAVENNA/AES67 4.Art-net 5.MA-net 6.sACN 7.Q-LAN המתג יתמוך בסטנדרטים הבאים ללא שום הגדרה מראש: 1.RlinkX 2.QOS 3.MULTICAST 4. MultiLinkX 5.IGMP Snooping 6. PTP V2 יש לכלול במחיר היחידה את כל מתאמי SFP הנדרשים לסיב הקיים. יחידה ראשית תותקן בארון מסד בחדר הבקרה, יחידה 2 תותקן בשולחן המזכירות ויחוברו באמצעות סיב אופטי הקיים בארנה.
12 | Encoder - Integrated Processor | 3 |  | 0 | 0 | Crestron 2x DM-NVX-363 | BIAMP LUX OH-1 | VISIONARY SOLUTIONS Duet 2 Decoder |  | 2x HDMI \DP input video formats up to 4K60 4:4:4 2X ANALOG input 1X RS232 1X RJ-45 1G Media Connections 1X RJ-45 Control Connection
13 | Decoder - Integrated Processor | 3 |  | 0 | 0 | Crestron DM-NVX-363 | BIAMP LUX IDH-1 | VISIONARY SOLUTIONS Duet 2 Encoder |  | 1x HDMI Output 4K60 4:4:4 2X ANALOG Output 1X RS232 1X RJ-45 1G Media Connections 1X RJ-45 Control Connection
14 | Touch Screen 10 " | 2 |  | 0 | 0 | Crestron TSW-1060-B-S |  |  |  | כולל מעמד שלוחני
15 | Control Engine | 1 |  | 0 | 0 | Crestron AV4
16 | Live production control | 1 |  | 0 | 0 | Elgato Stream Deck XL
17 | KeyConnect Shielded Patch Panel, 48-port | 1 |  | 0 | 0 | Belden AX104564
18 | 10GX Shielded KeyConnect Modular Jack | 48 |  | 0 | 0 | Belden AX104562
19 | Rack Mount UPS (2200VA) 230 Input/Output Voltage | 2 |  | 0 | 0 | APC SMX2200RMHV2U
20 | KVM OVER IP 4K- SET | 4 |  | 0 | 0 | ATEN KE8952 | GEFEN EXT-UHDKA-LANS-RX |  |  | מכשירי KVM OVER IP אשר תומכים ברזולוצית 4K 60Hz יש לתמחר בסעיף זה סט KVM הכולל : TRANSMITER + RECEIVER
21 | התקנה קומפלט של כל הרכיבים , תכנות , אנטגרציה עם רשתות תקשורת קיימות של המבנה ,הדרכה וליוי | 1 |  | 0 | 0
|  |  |  | סה"כ לא כולל מע"מ | 0

## לובאים-סטריפ
מכרז פומבי מס' 18/2023 לאספקה והתקנת מסכים ומסכי תוצאות ע"ג קונסטרוקציה קיימת בהיכל הפיס ארנה
נספח 1- כתב כמויות /מפרט טכני
מס' | פריט | כמות | דגם מוצע | מחיר ליחידה | סה"כ מחיר לסעיף לא כולל מע"מ | אופציה א' | אופציה ב' | אופציה ג' | סימון במקרא | מפרט | הערות | קישור לאתר היצרן | Certification
1 | מסך לד במידות : רוחב :112 מ' גובה : 0.96 מ' 107.52 מ"ר גודל מסך בהתקנה על גבי הקוביה + 10% חלקי חילוף = כ11 מ"ר סה"כ 118 מ"ר כולל אבזרים + התקנה כמויות אלה משותפות ללובי מערבי+ לובי מזרחי | 118 |  | 0 | 0 | Qiangli QM-Pro-2 | Liantronics BIM Plus-X3.9 | Gloshine SR3.91(Indoor) |  | Pixel Configuration : SMD Pitch:≤3.9mm Min Brightness: 800-1000 nits Frame Rate: 50/60 Hz Refresh Rate: 3,840Hz Min Lifetime: 100.000hrs MIN Viewing angle - Horizontal:160° MIN Viewing angle - Vertical :140° Service Access: Front IP rating :30 Working Temperature / Humidity:30°C to 50° מסך יהיה בעל התקנים הבאים : CB למען הסר ספק יש להציג תעודת בדיקה על כל יח' המסך מהדגם המוצע קומפלט (ולא רק על הרכיבים ממנו הוא מורכב) . התעודות ינפקו ממעבדות ידועות וקבילות על מכון תקנים כדוגמת / TUV /UL . |  |  | לצרף תעודות : CB
[6 empty] | Hisense HIK P3.75 |  | Besd led WPI Eco 500 Series WPI-E3.9
2 | תכנון ,אספקה ,התקנה לקונסטרוקציה קיימת של מסך הלד מחיר היחידה מתייחס ללובי אחד. | 2 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | תכנון ראשוני הכולל: פירוק מקטע של מטר מהמסך הקיים, מיפוי והכנת תוכנית של קונסטרוקציה מתאמת/קלה בין המסך המוצע לבין הקונסטרוקציה הקיימת. הקבלן ינפיק תוכנית מפורטת לאישור קונס' המזמין לצורך אישורו טרם תחילת העבודות השלמת/התאמת הקונסטרוקציה תכלול אספקת והובלת קונסטרוקציה מתאמת/קלה +חיפוי היקפי חדש + כל האבזרים והחומרים הנדרשים. התקנה : בהתאם לתוכנית ההנדסית + אישור חתום קונס' לאחר התקנה. יש לתמחר בסעיף זה את כל העבודות הנדרשות להתקנת המסך (הקמת והנפת ,עיגון , הקונסטרוקציות והתקנת המסך וכו') - עד להפעלה מושלמת של המסך ** יש לתמחר בסעיף זה פירוק של מסך הלד הקיים כולל המסך לד שבמפלס מעל (כ12 מטר) ופינויו לאתר פסולת מורשה על פי התקנות או אריזתו והובלתו למחסני חברת אריאל/ עיריית ירושלים ברחבי העיר.
3 | תשתיות חשמל | 2 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | באחריות הקבלן לבצע בדיקת תשתית קיימת, לתכנן, לספק ולהתקין: א. לבצע בדיקה לתשתית קיימת עבור תקינותה על ידי מהנדס חשמל המומחה בתחומו, כאשר הבדיקה תכלול: 1. תקינות הכבילה ושלמותה. 2. לוודא כי הקיים מתאים לצריכת החשמל הנדרשת מהמסכים המוצעים. ב. במידה ואין התאמה/ תקינות לקויה על הקבלן הראשי לבצע תכנון, אספקה, והתקנה של תשתית חשמל חדשה אשר תתוכנן על ידי מהנדס החשמל המומחה בתחום. ההתקנה תכלול שירשור על גבי שרשראות המנועים הקיים. ג. על הקבלן לספק את כל הציוד הדנרש לביצוע העבודה. ארונות חשמל, כבלים, מחברים, מפסקים, וכ'ו. ד.כל כבילת החשמל (כולל תעלות וצנרת בהתאם) בין הלוח המקומי לאל מסך הלד תכלול אספקה והתקנה, ותעשה ע"י קבלן החשמל של המסכים. ההזנה תבוצע בכבלי חשמל תקני ע"פ התקנים + אספקת והתקנת תעלות פח סגורות לכל אורןך התוואי ה. אספקת אישור ובדיקת מהנדס חשמל מוסמך לכל מערכת החשמל
4 | תשתיות תקשורת | 2 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | באתר מותקן כבל מסוג SM שלוש זוג בין ארון המסד למסך הלד בכל אחד מהלובאים באחריות הקבלן לספק ולהתקין את כל המתאמים הנדרשים בין הבקר המוצע למסך המוצע.
5 | בקר למסך לד | 1 |  | 0 | 0 | NovaStar H5 | ש"ע אשר יאושר מראש בתהליך שאלות ההבהרה |  |  | בקר NOVASTAR על הבקר להכיל: שתי כרטיסי יציאות 4K עם סיב אופטי של נובה להזנת המסך. כרטיס MRV. 2 כרטיסי 4K של HDMI עם DP. הבקר יכלול את כל יחידות הקצה האופטיות (CVT10) הדרושות להפעלת המסך. | בקר זה ישמש כבקר גיבוי לקוביית הלד ולכן הינו בעל רכיבים זהים לשל הקוביה לשעת הצורך
6 | מחשב/ נגן מדיה לניהול התוכן הכולל תוכנת ניגון מדיה מקצועית כמופורט באופציות | 2 |  | 0 | 0 | מחשב מדיה הכוללת תוכנת ניהול מדיה עם חיבור אינטרנטי |  | ש"ע אשר יאושר מראש בתהליך שאלות ההבהרה |  | מפרט טכני למחשב: CPU: I7 13th gen or above RAM: 16GB 2133mhz SSD: 1TB or more GPU: RTX3080 כרטיס לכידה מסוג: PCIE 4K 60HZ מסך מחשב קעור UltraWide 49" סט מקלדת ועכבר ארגונמיים לעבודה ממשוכת.
7 | התקנה קומפלט של כל הרכיבים , תכנות , אנטגרציה עם רשתות תקשורת קיימות של המבנה ,הדרכה וליוי | 2 |  | 0 | 0
|  |  |  | סה"כ לא כולל מע"מ | 0

## לובאים-רשת
מכרז פומבי מס' 18/2023 לאספקה והתקנת מסכים ומסכי תוצאות ע"ג קונסטרוקציה קיימת בהיכל הפיס ארנה
נספח 1- כתב כמויות /מפרט טכני
מס' | פריט | כמות | דגם מוצע | מחיר ליחידה | סה"כ מחיר לסעיף לא כולל מע"מ | אופציה א' | אופציה ב' | אופציה ג' | סימון במקרא | מפרט | הערות | קישור לאתר היצרן | Certification
1 | מסך לד במידות : רוחב :14.4 מ' גובה : 7.2 מ' 103.68 מ"ר 15% ספר - כולול במחיר היחדיה כולל אבזרים + התקנה | 103.68 |  | 0 | 0 | Unilumin UVF | Liantronics LWT10.4 | E-LIKE JL10 |  | Pixel Configuration : SMD Pitch(mm): W:10.4 H:10.4 Min Brightness: ≥ 4500 nits Transparency: 60%-75% Frame Rate: 50/60 Hz Refresh Rate: 3,840Hz Min Lifetime: 100.000hrs MIN Viewing angle - Horizontal:140° MIN Viewing angle - Vertical :140° Service Access: REAR IP rating :30 Working Temperature / Humidity:-20°C to 60° מסך יהיה בעל התקנים הבאים : CB למען הסר ספק יש להציג תעודת בדיקה על כל יח' המסך מהדגם המוצע קומפלט (ולא רק על הרכיבים ממנו הוא מורכב) . התעודות ינפקו ממעבדות ידועות וקבילות על מכון תקנים כדוגמת / TUV /UL . |  |  | לצרף תעודות : CB
[6 empty] | Besd led TPI10 | ABSEN JP Series P9.37
2 | תכנון ,אספקה ,התקנה קונס' קלה לתליה מהתקרה למסך הלד | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | תכנון ראשוני הכולל: הכנת תוכנית תליה לקונסטרוקציה קלה שתתלה מהתקרה. פרט התליה יהיה מקורי של יצרן המסך. ** יש לתמחר בסעיף זה פירוק של מסך הלד הקיים. הקונסטרוקציה תכלול : אספקת והובלת קונסטרוקציה קלה + כל האבזרים והחומרים הנדרשים כולל במת הרמה התקנה בהתאם לתוכנית ההנדסית + אישור חתום קונס' לאחר התקנה. יש לתמחר בסעיף זה את כל העבודות הנדרשות להתקנת המסך (הקמת והנפת ,עיגון , הקונסטרוקציות והתקנת המסך וכו') - עד להפעלה מושלמת של המסך.
3 | תשתיות חשמל | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | באחריות הקבלן לבצע בדיקת תשתית קיימת, לתכנן, לספק ולהתקין: א. לבצע בדיקה לתשתית קיימת עבור תקינותה על ידי מהנדס חשמל המומחה בתחומו, כאשר הבדיקה תכלול: 1. תקינות הכבילה ושלמותה. 2. לוודא כי הקיים מתאים לצריכת החשמל הנדרשת מהמסכים המוצעים. ב. במידה ואין התאמה/ תקינות לקויה על הקבלן הראשי לבצע תכנון, אספקה, והתקנה של תשתית חשמל חדשה אשר תתוכנן על ידי מהנדס החשמל המומחה בתחום. ההתקנה תכלול שירשור על גבי שרשראות המנועים הקיים. ג. על הקבלן לספק את כל הציוד הדנרש לביצוע העבודה. ארונות חשמל, כבלים, מחברים, מפסקים, וכ'ו. ד.כל כבילת החשמל (כולל תעלות וצנרת בהתאם) בין הלוח המקומי לאל מסך הלד תכלול אספקה והתקנה, ותעשה ע"י קבלן החשמל של המסכים. ההזנה תבוצע בכבלי חשמל תקני ע"פ התקנים + אספקת והתקנת תעלות פח סגורות לכל אורןך התוואי ה. אספקת אישור ובדיקת מהנדס חשמל מוסמך לכל מערכת החשמל
4 | תשתיות תקשורת | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | באתר מותקן כבל מסוג SM שלוש זוג בין ארון המסד למסך הלד בכל אחד מהלובאים באחריות הקבלן לספק ולהתקין את כל המתאמים הנדרשים בין הבקר המוצע למסך המוצע.
5 | בקר למסך לד | 1 |  | 0 | 0 | NovaStar VX1000 | ש"ע אשר יאושר מראש בתהליך שאלות ההבהרה |  |  | בקר NOVASTAR הבקר יכלול את כל יחידות הקצה האופטיות (CVT10) הדרושות להפעלת המסך.
6 | מחשב מדיה לניהול התוכן הכולל תוכנת ניגון מדיה מקצועית כמופורט באופציות | 1 |  | 0 | 0 | מחשב מדיה הכוללת תוכנת ניהול מדיה עם חיבור אינטרנטי | ש"ע אשר יאושר מראש בתהליך שאלות ההבהרה |  |  | מפרט טכני למחשב: CPU: I7 13th gen or above RAM: 16GB 2133mhz SSD: 1TB or more GPU: RTX3080 כרטיס לכידה מסוג: PCIE 4K 60HZ מסך מחשב קעור UltraWide 49" סט מקלדת ועכבר ארגונמיים לעבודה ממשוכת.
7 | התקנה קומפלט של כל הרכיבים , תכנות , אנטגרציה עם רשתות תקשורת קיימות של המבנה ,הדרכה וליוי | 1 |  | 0 | 0
|  |  |  | סה"כ לא כולל מע"מ | 0